## Slide 1: UXI@FIIT Laboratórium, ktoré treba zažiť! Prehľad a Novinky
Jozef Tvarožek

## Slide 2: User eXperience and Interaction Research Center @ FIIT STU
UX Lab
EEG
ECG, GSR, FSR, °C
3D hĺbková kamera
300 Hz
sledovanie pohľadu
detekcia emócií
Tobii studio
UX Class
detekcia emócií
3D hĺbková kamera
20x
60 Hz sledovanie pohľadu
TV
Mobily, tablety
UX Research by Softec

## Slide 3: UX lab – podrobné pozorovanie
Podrobné (300Hz) snímanie pohľadu
  vysoká presnosť na úrovni čítania jednotlivých písmen
Tobii TX300
300 Hz
snímanie
Tobii X2-60 60 Hz snímanie
1 dátový bod/sakáda, 18 bodov/fixácia
10 záznamov/sakáda, 100 bodov/fixácia

## Slide 4: Ako eye-tracking funguje?

## Slide 5: Pozorujeme viac ako pohľad
Pozorovanie úrovne nabudenia človeka na rôznych úrovniach:
  neuro senzory (mozog) (EEG)
  fyziologické senzory ECG, GSR, FSR, °C
  vizuálne, s využitím softvérovej analýzy čŕt tváre (HD a 3D hĺbková kamera)
3D hĺbková kamera
radosť,
smútok,
prekvapenie,
strach,
hnev,
znechutenie,
pohŕdanie

## Slide 6: EEG Emotiv EPOC headset
Meranie synaptických potenciálov nervových buniek mozgu
Neinvazívny mobilný zber
14 EEG kanálov, gyroskop
Detekcia: výrazov tváre, emócií, mentálnych povelov

## Slide 7: Fyziologické senzory
Wireless zber, softvér pre analýzu

## Slide 8: Senzor srdcového rytmu (heart rate)
Meranie BPM (počet úderov srdca za min.)
Umiestnenie na hruď priamy kontakt s telom
Typický signál:

## Slide 9: Senzor GSR (Galvanic Skin Response)
Analýza vodivosti kože pre analýzu stresu prostredníctvom zmien v potení
Jednotka
Dve možnosti
umiestnenia
Typický signál:
Zvýšenie potenia

## Slide 10: Prebiehajúci experiment
moderátor
subjekt
pozorovateľ
300Hz
eyetracker
3D hĺbková kamera

## Slide 11: Prebiehajúci experiment (z pozorovne)
pozorovateľ

## Slide 12: Experiment – Kalibrácia subjektu

## Slide 13: Experiment – Zadanie úlohy
Moderátor experimentu vidí obsah aj s pohľadom

## Slide 14: Experiment – Vykonávanie úlohy
Moderátor experimentu vidí obsah aj s pohľadom

## Slide 15: Analýza (gazeplot pre 19 subjektov)

## Slide 16: Analýza – Heatmap
Čas: 2 sekundy od zobrazenia

## Slide 17: Analýza – Heatmap
Čas: 6 sekúnd od zobrazenia

## Slide 18: Rôzne typy čítania
Zbežné prejdenie (skimming)
Čítanie (reading)

## Slide 19: Analýza – Klastre

## Slide 20: Analýza – Areas of Interest (AOIs)

## Slide 21: Kvantitatívne UX metriky

## Slide 22: Schéma laboratórií
1. poschodie
3. poschodie
300 Hz PC, EEG, ...
60 Hz mobil, TV, PC
20x 60 Hz PC
pozorovňa

## Slide 23: Testovanie mobilných zariadení
Podrobné (60 Hz) snímanie pohľadu
60Hz
eyetracker
HD kamera

## Slide 24: Prebiehajúci experiment
Pozorovateľ moderátor
subjekt
60Hz
eyetracker

## Slide 25: UX Class – skupinové pozorovanie
Prečo je dobré skúmať viac ľudí naraz?
  kvantitatívne experimenty
  nastavenie rovnakých podmienok pre respondentov
Najrôznejšie domény
  pracovné činnosti (informačné systémy)
  vypĺňanie formulárov
  vzdelávanie
  zábava
3D hĺbková kamera
60Hz
eyetracker

## Slide 26: UX Research by Softec
Softvérová infraštruktúra pre:
  Manažment (výskumných) projektov
  Zber dát z UX Lab, UX Mobile a UX Class
  Spracovanie zozbieraných dát
    Anotovanie
    Čistenie
    Export
    Archivácia

## Slide 27: UX Research – Prehrávanie a anotácie
Pohľad očí
Kurzor myši

## Slide 28: Novinky – Tobii EyeX
Eye tracker dostupný pre všetkých
http://www.tobii.com/en/eye-experience/

## Slide 29: Novinky – Tobii EyeX
Špecifikácia EyeX
  Potrebné USB 3.0
  Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
  Obrazovka max. 27”, a priestor na uchytenie pod
Kompatibilné s našou UX infraštruktúrou
  Pripravte si experiment na EyeX (na požičanie)
  Realizujte ho v UX Class naraz s dvadsiatimi účastníkmi na Tobii X2-60

## Slide 30: Tobii EyeX vs. Tobii X2-30
Accuracy: Tobii EyeX ≈ Tobii X2-30
Precision: Tobii EyeX < Tobii X2-30